## Sheet1
SN | node_model | node_id | serial | fw | FW_bin | EOL_Test | Calibracion_Check | TEST_1 | TEST_2 | TEST_10 | TEST_11 | TEST_12 | TEST_13 | TEST_14 | TEST_15 | TEST_17 | TEST_18 | TEST_21_X | TEST_21_Y | TEST_21_Z | TEST_22_X | TEST_22_Y | TEST_22_Z | TEST_23_X | TEST_23_Y | TEST_23_Z | TEST_24 | TEST_26 | TEST_35 | TEST_36_FW | TEST_36_Check | TEST_37 | TEST_38 | TEST_55 | Final_Check_MAC_Read | Final_Check_MAC_In_Range | Final_Check_PRCODE_Read | Final_Check_PRCODE_In_Range | Final_Check_SERIAL_Read | Final_Check_SERIAL_In_Range | Final_Check_FW_VERSION_Read | Final_Check_FW_VERSION_In_Range | Final_Check_HW_VERSION_Read | Final_Check_HW_VERSION_In_Range | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range
175828 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175828 | 175828 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.20.RH [%]: +58.87.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 118135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001a00035431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CB791.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aed4 | TRUE | 94 | TRUE | 175828 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0335 | 0.08 | true | 0.0169 | 0.08 | true | 0.0027 | 0.008 | true | 0.0442 | 0.23 | true
161615 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161615 | 161615 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.79.RH [%]: +57.73.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 47135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002300125431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCC36.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2774f | TRUE | 94 | TRUE | 161615 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0279 | 0.08 | true | 0.0177 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.1123 | 0.23 | true
161631 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161631 | 161631 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.97.RH [%]: +52.84.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 107135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x000a001d5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CBAE6.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2775f | TRUE | 94 | TRUE | 161631 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0159 | 0.08 | true | 0.007 | 0.08 | true | 0.0023 | 0.008 | true | 0.0151 | 0.23 | true
161574 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161574 | 161574 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.06.RH [%]: +60.38.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 184109852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0005001c553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070E74.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27726 | TRUE | 94 | TRUE | 161574 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0112 | 0.08 | true | 0.0102 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0005 | 0.23 | true