## Sheet1
SN | node_model | node_id | serial | fw | FW_bin | EOL_Test | Calibracion_Check | TEST_1 | TEST_2 | TEST_10 | TEST_11 | TEST_12 | TEST_13 | TEST_14 | TEST_15 | TEST_17 | TEST_18 | TEST_21_X | TEST_21_Y | TEST_21_Z | TEST_22_X | TEST_22_Y | TEST_22_Z | TEST_23_X | TEST_23_Y | TEST_23_Z | TEST_24 | TEST_26 | TEST_35 | TEST_36_FW | TEST_36_Check | TEST_37 | TEST_38 | TEST_55 | Final_Check_MAC_Read | Final_Check_MAC_In_Range | Final_Check_PRCODE_Read | Final_Check_PRCODE_In_Range | Final_Check_SERIAL_Read | Final_Check_SERIAL_In_Range | Final_Check_FW_VERSION_Read | Final_Check_FW_VERSION_In_Range | Final_Check_HW_VERSION_Read | Final_Check_HW_VERSION_In_Range | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range
175729 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175729 | 175729 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.47.RH [%]: +60.36.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 111134852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001c00285431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CBAA2.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2ae71 | TRUE | 94 | TRUE | 175729 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0047 | 0.08 | true | 0.0197 | 0.08 | true | 0.004 | 0.008 | true | 0.014 | 0.23 | true
175855 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175855 | 175855 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.75.RH [%]: +53.49.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 215108852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002e0019553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070FF8.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aeef | TRUE | 94 | TRUE | 175855 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0267 | 0.08 | true | 0.0116 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0698 | 0.23 | true