## Sheet1
SN | node_model | node_id | serial | fw | FW_bin | EOL_Test | Calibracion_Check | TEST_1 | TEST_2 | TEST_10 | TEST_11 | TEST_12 | TEST_13 | TEST_14 | TEST_15 | TEST_17 | TEST_18 | TEST_21_X | TEST_21_Y | TEST_21_Z | TEST_22_X | TEST_22_Y | TEST_22_Z | TEST_23_X | TEST_23_Y | TEST_23_Z | TEST_24 | TEST_26 | TEST_35 | TEST_36_FW | TEST_36_Check | TEST_37 | TEST_38 | TEST_55 | Final_Check_MAC_Read | Final_Check_MAC_In_Range | Final_Check_PRCODE_Read | Final_Check_PRCODE_In_Range | Final_Check_SERIAL_Read | Final_Check_SERIAL_In_Range | Final_Check_FW_VERSION_Read | Final_Check_FW_VERSION_In_Range | Final_Check_HW_VERSION_Read | Final_Check_HW_VERSION_In_Range | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range
175836 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175836 | 175836 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.09.RH [%]: +54.62.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 5136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0029000d553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BCA.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aedc | TRUE | 94 | TRUE | 175836 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0354 | 0.08 | true | 0.0275 | 0.08 | true | 0.0037 | 0.008 | true | 0.0791 | 0.23 | true
175860 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175860 | 175860 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.89.RH [%]: +54.41.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 22636852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0027001b553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073A92.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aef4 | TRUE | 94 | TRUE | 175860 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0605 | 0.08 | true | 0.0319 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.0934 | 0.23 | true
161620 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161620 | 161620 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.96.RH [%]: +59.40.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 153331562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002a000f5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C8DF0.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27754 | TRUE | 94 | TRUE | 161620 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0176 | 0.08 | true | 0.0023 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.0111 | 0.23 | true