## Sheet1
SN | node_model | node_id | serial | fw | FW_bin | EOL_Test | Calibracion_Check | TEST_1 | TEST_2 | TEST_10 | TEST_11 | TEST_12 | TEST_13 | TEST_14 | TEST_15 | TEST_17 | TEST_18 | TEST_21_X | TEST_21_Y | TEST_21_Z | TEST_22_X | TEST_22_Y | TEST_22_Z | TEST_23_X | TEST_23_Y | TEST_23_Z | TEST_24 | TEST_26 | TEST_35 | TEST_36_FW | TEST_36_Check | TEST_37 | TEST_38 | TEST_55 | Final_Check_MAC_Read | Final_Check_MAC_In_Range | Final_Check_PRCODE_Read | Final_Check_PRCODE_In_Range | Final_Check_SERIAL_Read | Final_Check_SERIAL_In_Range | Final_Check_FW_VERSION_Read | Final_Check_FW_VERSION_In_Range | Final_Check_HW_VERSION_Read | Final_Check_HW_VERSION_In_Range | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range
175846 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175846 | 175846 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.37.RH [%]: +56.08.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 152132852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00270024553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070C72.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aee6 | TRUE | 94 | TRUE | 175846 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.068 | 0.08 | true | 0.0429 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.1085 | 0.23 | true
175794 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175794 | 175794 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +25.97.RH [%]: +58.79.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 56136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00280007553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BD3.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aeb2 | TRUE | 94 | TRUE | 175794 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0287 | 0.08 | true | 0.0109 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.0368 | 0.23 | true
175814 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175814 | 175814 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.89.RH [%]: +55.42.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 230291562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002b00225431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCABA.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aec6 | TRUE | 94 | TRUE | 175814 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0335 | 0.08 | true | 0.0111 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.0354 | 0.23 | true
161578 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161578 | 161578 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.91.RH [%]: +58.36.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 133271562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002f00295431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCA91.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2772a | TRUE | 94 | TRUE | 161578 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0247 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.0233 | 0.23 | true
161621 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161621 | 161621 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.38.RH [%]: +55.31.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 112135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002300335431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCBA6.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27755 | TRUE | 94 | TRUE | 161621 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0183 | 0.08 | true | 0.0025 | 0.08 | true | 0.0036 | 0.008 | true | 0.0021 | 0.23 | true
161642 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161642 | 161642 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.48.RH [%]: +59.29.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 134136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002f00115431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C29307118D.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2776a | TRUE | 94 | TRUE | 161642 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0586 | 0.08 | true | 0.0359 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.0964 | 0.23 | true
161604 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161604 | 161604 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.85.RH [%]: +57.98.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 105134852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0028001f5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CBAF9.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27744 | TRUE | 94 | TRUE | 161604 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0079 | 0.08 | true | 0.0176 | 0.08 | true | 0.0053 | 0.008 | true | 0.0464 | 0.23 | true
175830 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175830 | 175830 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.60.RH [%]: +57.90.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 109132852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002e0025553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070C83.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aed6 | TRUE | 94 | TRUE | 175830 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0179 | 0.08 | true | 0.002 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.0125 | 0.23 | true
161637 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161637 | 161637 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.72.RH [%]: +61.27.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 132311562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x000600175431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCA17.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27765 | TRUE | 94 | TRUE | 161637 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0302 | 0.08 | true | 0.008 | 0.08 | true | 0.004 | 0.008 | true | 0.0212 | 0.23 | true
175752 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175752 | 175752 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.59.RH [%]: +56.41.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 15301562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0025000a5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C8DE9.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2ae88 | TRUE | 94 | TRUE | 175752 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0369 | 0.08 | true | 0.0054 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.0391 | 0.23 | true