## Sheet1
SN | node_model | node_id | serial | fw | FW_bin | EOL_Test | Calibracion_Check | TEST_1 | TEST_2 | TEST_10 | TEST_11 | TEST_12 | TEST_13 | TEST_14 | TEST_15 | TEST_17 | TEST_18 | TEST_21_X | TEST_21_Y | TEST_21_Z | TEST_22_X | TEST_22_Y | TEST_22_Z | TEST_23_X | TEST_23_Y | TEST_23_Z | TEST_24 | TEST_26 | TEST_35 | TEST_36_FW | TEST_36_Check | TEST_37 | TEST_38 | TEST_55 | Final_Check_MAC_Read | Final_Check_MAC_In_Range | Final_Check_PRCODE_Read | Final_Check_PRCODE_In_Range | Final_Check_SERIAL_Read | Final_Check_SERIAL_In_Range | Final_Check_FW_VERSION_Read | Final_Check_FW_VERSION_In_Range | Final_Check_HW_VERSION_Read | Final_Check_HW_VERSION_In_Range | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range
161612 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161612 | 161612 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.61.RH [%]: +57.69.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 248271562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0028002b5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C9324.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2774c | TRUE | 94 | TRUE | 161612 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0365 | 0.08 | true | 0.016 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.0482 | 0.23 | true
175751 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175751 | 175751 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.54.RH [%]: +55.73.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 207311562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001a002a5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C90D4.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2ae87 | TRUE | 94 | TRUE | 175751 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0267 | 0.08 | true | 0.0062 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.0321 | 0.23 | true
175815 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175815 | 175815 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.84.RH [%]: +57.75.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 181135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001c00325431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CB9ED.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aec7 | TRUE | 94 | TRUE | 175815 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.025 | 0.08 | true | 0.0103 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.0897 | 0.23 | true
161636 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161636 | 161636 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.10.RH [%]: +53.72.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 120136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00260031553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070E72.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27764 | TRUE | 94 | TRUE | 161636 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0181 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.08 | true | 0.0036 | 0.008 | true | 0.0396 | 0.23 | true
175847 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175847 | 175847 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.60.RH [%]: +57.26.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 148136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00110016553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BCF.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aee7 | TRUE | 94 | TRUE | 175847 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0134 | 0.08 | true | 0.0004 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.008 | true | 0.0069 | 0.23 | true
161580 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161580 | 161580 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.61.RH [%]: +59.59.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 250271562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001900095431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C910E.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2772c | TRUE | 94 | TRUE | 161580 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0214 | 0.08 | true | 0.0107 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.0157 | 0.23 | true
175849 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175849 | 175849 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.73.RH [%]: +53.96.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 207137852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00270022553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073A90.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aee9 | TRUE | 94 | TRUE | 175849 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0109 | 0.08 | true | 0.0213 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0163 | 0.23 | true
175841 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175841 | 175841 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.06.RH [%]: +56.21.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 227135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001d0012553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BDB.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aee1 | TRUE | 94 | TRUE | 175841 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0315 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0172 | 0.23 | true
175821 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175821 | 175821 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.62.RH [%]: +58.54.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 246134852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001b00235431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CB79B.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aecd | TRUE | 94 | TRUE | 175821 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0421 | 0.08 | true | 0.0392 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.1271 | 0.23 | true
175820 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175820 | 175820 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.02.RH [%]: +56.37.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 72132852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0027000d553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073AA8.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aecc | TRUE | 94 | TRUE | 175820 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0363 | 0.08 | true | 0.0197 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0153 | 0.23 | true
161601 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161601 | 161601 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.73.RH [%]: +55.75.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 181134852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001c00365431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CBA88.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27741 | TRUE | 94 | TRUE | 161601 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.028 | 0.08 | true | 0.0021 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0152 | 0.23 | true
175826 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175826 | 175826 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.82.RH [%]: +58.30.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 239291562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002b001e5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C8F06.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aed2 | TRUE | 94 | TRUE | 175826 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0243 | 0.08 | true | 0.0123 | 0.08 | true | 0.0031 | 0.008 | true | 0.0315 | 0.23 | true
161623 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161623 | 161623 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.47.RH [%]: +58.98.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 154109852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0008000e553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070E4D.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27757 | TRUE | 94 | TRUE | 161623 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0263 | 0.08 | true | 0.0134 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0971 | 0.23 | true
175822 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175822 | 175822 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.79.RH [%]: +57.51.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 136136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0014002d5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BF0.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aece | TRUE | 94 | TRUE | 175822 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0119 | 0.08 | true | 0.0088 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.1525 | 0.23 | true
175810 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175810 | 175810 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.57.RH [%]: +57.30.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 24136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00260007553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073AA5.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aec2 | TRUE | 94 | TRUE | 175810 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0026 | 0.08 | true | 0.028 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0334 | 0.23 | true
175796 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175796 | 175796 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.88.RH [%]: +52.50.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 65107852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002e0017553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070E7E.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aeb4 | TRUE | 94 | TRUE | 175796 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0091 | 0.08 | true | 0.0132 | 0.08 | true | 0.0035 | 0.008 | true | 0.008 | 0.23 | true
175831 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175831 | 175831 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +25.73.RH [%]: +60.00.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 197135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0028000b553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BB1.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aed7 | TRUE | 94 | TRUE | 175831 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0302 | 0.08 | true | 0.01 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.037 | 0.23 | true
175834 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175834 | 175834 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.24.RH [%]: +56.05.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 184135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0009000b5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CBB0E.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aeda | TRUE | 94 | TRUE | 175834 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0482 | 0.08 | true | 0.0274 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.0922 | 0.23 | true
161628 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161628 | 161628 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.41.RH [%]: +59.84.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 227136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x000f0027553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293072985.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2775c | TRUE | 94 | TRUE | 161628 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0404 | 0.08 | true | 0.0014 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0679 | 0.23 | true
175825 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175825 | 175825 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.31.RH [%]: +55.47.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 103137852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00290019553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070C33.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aed1 | TRUE | 94 | TRUE | 175825 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0135 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.08 | true | 0.0032 | 0.008 | true | 0.009 | 0.23 | true
161616 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161616 | 161616 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.24.RH [%]: +53.07.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 188109852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x000f0019553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073ACF.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27750 | TRUE | 94 | TRUE | 161616 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0128 | 0.08 | true | 0.0098 | 0.08 | true | 0.0035 | 0.008 | true | 0.001 | 0.23 | true
161643 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161643 | 161643 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.40.RH [%]: +59.01.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 207291562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0031001b5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCAE1.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2776b | TRUE | 94 | TRUE | 161643 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.022 | 0.08 | true | 0.0067 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0224 | 0.23 | true
161633 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161633 | 161633 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.71.RH [%]: +57.22.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 188135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x000a00185431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CBB14.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27761 | TRUE | 94 | TRUE | 161633 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0311 | 0.08 | true | 0.0187 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.1561 | 0.23 | true
175764 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175764 | 175764 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.53.RH [%]: +56.17.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 47134852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x003000195431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCACB.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2ae94 | TRUE | 94 | TRUE | 175764 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0293 | 0.08 | true | 0.0069 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0331 | 0.23 | true
161625 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161625 | 161625 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.23.RH [%]: +59.92.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 1321562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x003100284b31500220333851 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCAEE.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27759 | TRUE | 94 | TRUE | 161625 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0134 | 0.08 | true | 0.001 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.2147 | 0.23 | true
161512 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161512 | 161512 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.44.RH [%]: +59.23.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 189134852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001800085431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C90E6.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e276e8 | TRUE | 94 | TRUE | 161512 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0377 | 0.08 | true | 0.043 | 0.08 | true | 0.0045 | 0.008 | true | 0.179 | 0.23 | true
175807 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175807 | 175807 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.54.RH [%]: +55.55.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 40136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0029000e553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BB5.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aebf | TRUE | 94 | TRUE | 175807 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0256 | 0.08 | true | 0.0069 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0374 | 0.23 | true
175824 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175824 | 175824 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.34.RH [%]: +55.53.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 9311562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002c00155431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCB00.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aed0 | TRUE | 94 | TRUE | 175824 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0707 | 0.08 | true | 0.0537 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.1315 | 0.23 | true
175813 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175813 | 175813 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.85.RH [%]: +57.11.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 190135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002c001b553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070FBF.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aec5 | TRUE | 94 | TRUE | 175813 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0231 | 0.08 | true | 0.0152 | 0.08 | true | 0.0044 | 0.008 | true | 0.066 | 0.23 | true
161605 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161605 | 161605 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.14.RH [%]: +57.83.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 185291562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x000500275431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C90EE.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27745 | TRUE | 94 | TRUE | 161605 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0166 | 0.08 | true | 0.0001 | 0.08 | true | 0.0034 | 0.008 | true | 0.0052 | 0.23 | true
161608 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161608 | 161608 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.91.RH [%]: +58.86.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 78133852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00250013553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070E41.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27748 | TRUE | 94 | TRUE | 161608 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0247 | 0.08 | true | 0.0087 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.0681 | 0.23 | true
161582 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161582 | 161582 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.07.RH [%]: +56.07.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 75132852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001900165431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930711D7.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2772e | TRUE | 94 | TRUE | 161582 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0127 | 0.08 | true | 0.0158 | 0.08 | true | 0.0046 | 0.008 | true | 0.0082 | 0.23 | true
175799 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175799 | 175799 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.40.RH [%]: +57.55.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 110271562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0032001d5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCA9D.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aeb7 | TRUE | 94 | TRUE | 175799 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0135 | 0.08 | true | 0.0245 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.0232 | 0.23 | true
161595 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161595 | 161595 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.48.RH [%]: +55.51.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 140109852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0014002e5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293071190.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2773b | TRUE | 94 | TRUE | 161595 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0331 | 0.08 | true | 0.0071 | 0.08 | true | 0.0038 | 0.008 | true | 0.0426 | 0.23 | true
175838 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175838 | 175838 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.55.RH [%]: +52.85.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 235132852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002b0014553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073A93.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aede | TRUE | 94 | TRUE | 175838 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0378 | 0.08 | true | 0.0137 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0516 | 0.23 | true
161579 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161579 | 161579 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.36.RH [%]: +59.65.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 76108852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00050025553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070E6A.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2772b | TRUE | 94 | TRUE | 161579 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0324 | 0.08 | true | 0.0055 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0371 | 0.23 | true
161618 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161618 | 161618 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.73.RH [%]: +57.54.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 246321562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002a000d5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C8EEC.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27752 | TRUE | 94 | TRUE | 161618 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.023 | 0.08 | true | 0.0107 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0095 | 0.23 | true
175797 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175797 | 175797 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.83.RH [%]: +57.07.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 79136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0028001f553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BD1.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aeb5 | TRUE | 94 | TRUE | 175797 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0377 | 0.08 | true | 0.0149 | 0.08 | true | 0.005 | 0.008 | true | 0.0468 | 0.23 | true
161592 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161592 | 161592 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.80.RH [%]: +60.23.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 247291562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002a002f5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C8DF6.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27738 | TRUE | 94 | TRUE | 161592 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0139 | 0.08 | true | 0.0066 | 0.08 | true | 0.0041 | 0.008 | true | 0.0058 | 0.23 | true
161603 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161603 | 161603 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +28.00.RH [%]: +58.01.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 178135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002b000c5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCC2A.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27743 | TRUE | 94 | TRUE | 161603 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0318 | 0.08 | true | 0.0064 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0324 | 0.23 | true
161630 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161630 | 161630 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.27.RH [%]: +58.36.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 11301562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002300115431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C8DEF.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2775e | TRUE | 94 | TRUE | 161630 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0344 | 0.08 | true | 0.0234 | 0.08 | true | 0.0054 | 0.008 | true | 0.1264 | 0.23 | true
175840 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175840 | 175840 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.41.RH [%]: +57.04.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 237135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001d000c553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BC9.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aee0 | TRUE | 94 | TRUE | 175840 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0342 | 0.08 | true | 0.0168 | 0.08 | true | 0.0043 | 0.008 | true | 0.0663 | 0.23 | true
161576 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161576 | 161576 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.16.RH [%]: +58.97.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 249311562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0006001e5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C90E2.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27728 | TRUE | 94 | TRUE | 161576 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0249 | 0.08 | true | 0.005 | 0.08 | true | 0.0033 | 0.008 | true | 0.0265 | 0.23 | true
161586 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161586 | 161586 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.73.RH [%]: +59.87.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 28301562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002f00265431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCB7A.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27732 | TRUE | 94 | TRUE | 161586 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0104 | 0.08 | true | 0.0352 | 0.08 | true | 0.0053 | 0.008 | true | 0.0203 | 0.23 | true
175833 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175833 | 175833 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.10.RH [%]: +54.03.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 244132852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0027000e553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073A9F.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aed9 | TRUE | 94 | TRUE | 175833 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.027 | 0.08 | true | 0.0051 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0232 | 0.23 | true
175805 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175805 | 175805 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.17.RH [%]: +52.49.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 154110852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0027000c553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070C4A.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aebd | TRUE | 94 | TRUE | 175805 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0567 | 0.08 | true | 0.0397 | 0.08 | true | 0.0053 | 0.008 | true | 0.0924 | 0.23 | true