## Sheet1
SN | node_model | node_id | serial | fw | FW_bin | EOL_Test | Calibracion_Check | TEST_1 | TEST_2 | TEST_10 | TEST_11 | TEST_12 | TEST_13 | TEST_14 | TEST_15 | TEST_17 | TEST_18 | TEST_21_X | TEST_21_Y | TEST_21_Z | TEST_22_X | TEST_22_Y | TEST_22_Z | TEST_23_X | TEST_23_Y | TEST_23_Z | TEST_24 | TEST_26 | TEST_35 | TEST_36_FW | TEST_36_Check | TEST_37 | TEST_38 | TEST_55 | Final_Check_MAC_Read | Final_Check_MAC_In_Range | Final_Check_PRCODE_Read | Final_Check_PRCODE_In_Range | Final_Check_SERIAL_Read | Final_Check_SERIAL_In_Range | Final_Check_FW_VERSION_Read | Final_Check_FW_VERSION_In_Range | Final_Check_HW_VERSION_Read | Final_Check_HW_VERSION_In_Range | Calib_Canal_1_Y_Result | Calib_Canal_1_Y_Limit | Calib_Canal_1_Y_In_Range | Calib_Canal_1_Z_Result | Calib_Canal_1_Z_Limit | Calib_Canal_1_Z_In_Range | Calib_Canal_2_Y_Result | Calib_Canal_2_Y_Limit | Calib_Canal_2_Y_In_Range | Calib_Canal_2_Z_Result | Calib_Canal_2_Z_Limit | Calib_Canal_2_Z_In_Range
175806 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175806 | 175806 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.31.RH [%]: +58.22.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 52136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0028001b553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BB0.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aebe | TRUE | 94 | TRUE | 175806 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0429 | 0.08 | true | 0.0148 | 0.08 | true | 0.0054 | 0.008 | true | 0.0467 | 0.23 | true
161640 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161640 | 161640 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.05.RH [%]: +54.07.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 42108852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00080016553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070E62.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27768 | TRUE | 94 | TRUE | 161640 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0169 | 0.08 | true | 0.0087 | 0.08 | true | 0.0054 | 0.008 | true | 0.1686 | 0.23 | true
161501 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161501 | 161501 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.76.RH [%]: +58.87.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 23836852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001c00195431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070E23.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e276dd | TRUE | 94 | TRUE | 161501 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0111 | 0.08 | true | 0.0144 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.0488 | 0.23 | true
161646 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161646 | 161646 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +28.00.RH [%]: +56.83.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 30135852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002c00185431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCABD.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2776e | TRUE | 94 | TRUE | 161646 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0366 | 0.08 | true | 0.0259 | 0.08 | true | 0.0049 | 0.008 | true | 0.1162 | 0.23 | true
175851 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175851 | 175851 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.02.RH [%]: +52.81.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 21143852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x0026001c553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073AAA.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aeeb | TRUE | 94 | TRUE | 175851 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0168 | 0.08 | true | 0.0175 | 0.08 | true | 0.0034 | 0.008 | true | 0.0159 | 0.23 | true
175803 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175803 | 175803 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.98.RH [%]: +56.95.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 126109852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002d0029553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293070FC5.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aebb | TRUE | 94 | TRUE | 175803 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0332 | 0.08 | true | 0.011 | 0.08 | true | 0.0042 | 0.008 | true | 0.0441 | 0.23 | true
161626 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161626 | 161626 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.06.RH [%]: +60.71.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 208301562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x003400215431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930CCB5F.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2775a | TRUE | 94 | TRUE | 161626 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0481 | 0.08 | true | 0.0187 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.1162 | 0.23 | true
161635 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161635 | 161635 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.46.RH [%]: +60.53.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 240311562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002c00235431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C8ECC.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27763 | TRUE | 94 | TRUE | 161635 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.017 | 0.08 | true | 0.0028 | 0.08 | true | 0.0048 | 0.008 | true | 0.0125 | 0.23 | true
161600 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161600 | 161600 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +27.03.RH [%]: +56.77.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 33331562401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x002f002d5431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C2930C8F00.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27740 | TRUE | 94 | TRUE | 161600 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0223 | 0.08 | true | 0.0019 | 0.08 | true | 0.0039 | 0.008 | true | 0.0183 | 0.23 | true
175798 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 175798 | 175798 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.59.RH [%]: +57.82.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 115137852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x00280025553150012035344e | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C293073BCB.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e2aeb6 | TRUE | 94 | TRUE | 175798 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0401 | 0.08 | true | 0.0163 | 0.08 | true | 0.0047 | 0.008 | true | 0.0532 | 0.23 | true
161593 | LSG7ACL-BXLH-TIL | 161593 | 161593 | 3.9 | V3_9.bin | PASS | PASS | TRUE | TRUE | PCA_Test_v20250221.>OK. | Temp [C]: +26.81.RH [%]: +56.19.>OK. | >OK. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | LORA EUI: 174136852401192220.>OK. | STM32 unique device identifier (UID): 0x001300335431500220343848 | >OK. | FW: 126.3.3.26.>OK. | TRUE | Id: 0018C29307118C.>OK. | TRUE | Sequence: 0.>OK. | 0x5e27739 | TRUE | 94 | TRUE | 161593 | TRUE | 3.9 | TRUE | 0x0 | TRUE | 0.0206 | 0.08 | true | 0.0081 | 0.08 | true | 0.0038 | 0.008 | true | 0.0064 | 0.23 | true